НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПАСНЫХ ВЫХОДОВ В ЗДАНИЯХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

Приходовский Михаил Анатольевич, кандидат физико-матем. наук, доцент

Томский университет систем управления и радиоэлектроники

Как правило, в офисных зданиях, а также в организациях здравоохранения и  образования, несмотря на наличие запасных выходов при проектировании, в реальности они часто бывают недоступны. Это происходит потому, что они закрыты на навесные замки, причём ключ находится на вахте, то есть в другой части здания. Очевидно, что в экстренной ситуации воспользоваться этими выходами будет невозможно, и роль световых табло и указателей, показывающих направление к запасным выходам, сводится к нулю. Запасные выходы располагаются не рядом с вахтой и главным выходом, поэтому никто физически не сможет при задымлении сходить за ключом в другую часть здания и обратно. Таким образом, уже заранее при эксплуатации зданий  заложена причина трагедий и большого количества жертв. Так, например, было в Ухте в 2005 г - упоминается закрытая на ключ металлическая дверь на противоположном конце магазина [1], известный случай во Владивостоке в 2006 г [2] и таких случаев множество. Причём эта проблема характерна не только для всех городов России, но и для всего мира в целом. Так, например, статистика только по развлекательным учреждениям в США и других западных странах подтверждает, что «почти в каждом случае была давка на выходе по причине закрытых или заклинивших или открывавшихся внутрь дверей» [3]. По статистике, в год в мире происходит 7-8 млн. пожаров, а число жертв около 90 тысяч в год [4]. Таким образом, эта проблема вполне должна обсуждаться на уровне мировых саммитов, наряду с проблемой снижения числа жертв в дорожно-транспортных происшествиях.	В случае чрезвычайной ситуации наиболее важны именно первые минуты. В первые 5-10 минут никто из профессиональных спасателей ещё физически не сможет успеть приехать, поэтому важны самостоятельные действия людей, находящихся в зданиях, и именно самостоятельная эвакуация может предотвратить большие последствия. При современных технологиях можно добиться того, чтобы эвакуационные выходы открывались следующими способами: (1) автоматически при срабатывании пожарной сигнализации; (2) дистанционно нажатием кнопки с вахты или из службы безопасности; (3) непосредственно изнутри нажатием кнопки около двери.  Такое управление магнитным замком, как в пунктах (2) и (3), существует в домофонах в многоэтажных жилых домах - открыть дверь с помощью домофона можно нажатием кнопки из квартиры или нажатием кнопки непосредственно около двери. Для офисных зданий стоимость такой системы будет ниже, чем домофонной системы в многоэтажном доме, потому что нет необходимости обеспечивать связь с десятками трубок в квартирах. Существует множество преимуществ такой системы:  (А) Лёгкость открывания изнутри нажатием кнопки (Б) Возможность открывания с вахты, где обычно находится ключ, который невозможно доставить при сильном задымлении и возможном отключении света (В) Возможность автоматического открывания при срабатывании пожарной сигнализации (Г) Автоматическое открывание при отключении электричества во время чрезвычайной ситуации. Данная стратегия предлагалась автором ещё в январе 2010 [5] на сайте Д.А.Медведева и других официальных сайтах. Необходимо только политическое решение о принятии такой стратегии. В первую очередь необходимо переоборудовать здания учреждений образования и здравоохранения и другие заведения с массовым пребыванием людей, затем офисные здания и прочие объекты.

1. http://www.newsru.com/russia/12jul2005/krematory.html

2. http://www.newsru.com/russia/22jan2006/sberb.html

3. http://www.linkfeedator.ru/inter/content/view/49528/18/

4. http://albrus-ssv.narod.ru/r_stat.htm

5. http://blog.da-medvedev.ru/accounts/67124/asc